## Sheet1
序号 | 仪器名称 | 存储位置 | 数量 | 检测项目
1 | 医用冷藏箱 | GCP机构办公室 | 3 | 温度，具体看科室实际需求
2 | 医用冷藏冷冻箱 | GCP机构办公室 | 1 | 温度，具体看科室实际需求
3 | 药品阴凉箱 | GCP机构办公室 | 1 | 温度，具体看科室实际需求
4 | 温度记录仪 | GCP机构办公室 | 6 | 温度，具体看科室实际需求
5 | 温湿度记录仪 | GCP机构办公室 | 14 | 温度，具体看科室实际需求
6 | 智能温湿度记录仪 | GCP机构办公室 | 2 | 温度，具体看科室实际需求
7 | 除湿加湿一体机 | GCP机构办公室 | 1 | 温度 ，湿度，具体看科室实际需求
8 | 飞利浦彩色超声诊断系统 | 超声病心 | 1 | 声强，含5个探头（以最终检测探头数量为准）
9 | 超声波诊断仪 | 超声1诊室 | 1 | 声强，含5个探头（以最终检测探头数量为准）
10 | 血管及腔内应用型彩色多普勒超声诊断设备 | 超声6诊室 | 1 | 声强，含5个探头（以最终检测探头数量为准）
11 | 彩色超声诊断系统 | 超声9诊室 | 1 | 声强，含5个探头（以最终检测探头数量为准）
12 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 超声尚未用 | 1 | 声强，含5个探头（以最终检测探头数量为准）
13 | 高档彩色多普勒超声诊断系统 | 内分泌门诊楼9层 | 1 | 声强，含5个探头（以最终检测探头数量为准）
14 | 血糖仪 | 住院楼3号楼4层 | 3 | 示值误差 重复性 线性误差 携带污染率
15 | 天平 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 质量
16 | 电子天平 | 住院楼3号楼4层 | 2 | 质量
17 | 输液泵 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 流量 压力
18 | 注射泵 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 流量 压力
19 | 台式高速冷冻离心机 | 住院楼3号楼4层 | 3 | 转速+温度
20 | 低温保存箱 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 温度，具体看科室实际需求
21 | 低温保存箱 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 温度，具体看科室实际需求
22 | 医用低温保存箱 | 住院楼3号楼4层 | 3 | 温度，具体看科室实际需求
23 | 医用冷藏箱 | 住院楼3号楼4层 | 2 | 温度，具体看科室实际需求
24 | 药品阴凉箱 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 温度，具体看科室实际需求
25 | 体检秤（身高/体重） | 住院楼3号楼4层 | 2 | 质量
26 | 恒温恒湿培养箱 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 温度 湿度
27 | 药品冷藏箱 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 温度，具体看科室实际需求
28 | 超净工作台 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 高效过滤性完整性 噪声 照度 气流流速 风量 气流模式 温升 紫外灯
29 | 1000ul移液器 | 住院楼3号楼4层 | 5 | 容量
30 | 200ul移液器 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 容量
31 | 100ul移液器 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 容量
32 | 温度采集器 | 住院楼3号楼4层 | 8 | 温度，具体看科室实际需求
33 | 温湿度采集器 | 住院楼3号楼4层 | 25 | 温度，具体看科室实际需求
34 | 超低温温度记录仪 | 住院楼3号楼4层 | 2 | 温度，具体看科室实际需求
35 | 医用红外耳式体温计 | 住院楼3号楼4层 | 3 | 温度
36 | 注射泵 | 住院楼3号楼4层 | 3 | 流量 压力
37 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 住院楼3号楼4层 | 2 | 外观与结构 标志与标识 通电检查 示值误差 重复性 记忆残留效应
38 | 冰箱 | 生化 | 3 | 温度，具体看科室实际需求
39 | 单道移液器 | 生化 | 6 | 容量
40 | 数字温度计 | 生化 | 1 | 温度，具体看科室实际需求
41 | 离心机 | 标本室 | 4 | 转速，具体看科室实际需求
42 | 离心机 | 病房 | 3 | 转速，具体看科室实际需求
43 | 离心机 | 急诊 | 2 | 转速，具体看科室实际需求
44 | 单道移液器 | 急诊 | 3 | 容量
45 | 离心机 | 细菌 | 1 | 转速，具体看科室实际需求
46 | 8道移液器 | PCR | 1 | 容量
47 | 冰箱温度计 | PCR | 7 | 温度
48 | 单道移液器 | PCR | 21 | 容量
49 | 温湿度计 | PCR | 7 | 温度，湿度
50 | 离心机 | PCR | 3 | 转速，具体看科室实际需求
51 | 8道移液器 | 手工 | 2 | 容量
52 | 单道移液器 | 手工 | 5 | 容量
53 | 酶标仪 | 手工 | 1 | 波长，吸光度
54 | 8道移液器 | 新冠 | 1 | 容量
55 | 单道移液器 | 新冠 | 10 | 容量
56 | 单道移液器 | 临检 | 2 | 容量
57 | 温湿度记录仪 | 冷库 | 1 | 温度，具体看科室实际需求
58 | 单道移液器 | 微生物 | 3 | 容量
59 | 加样枪 | 血液室 | 5 | 容量
60 | 移液器 | 血液室 | 6 | 容量
61 | 离心机 | 血液室 | 3 | 转速，具体看科室实际需求
62 | 温度计 | 血液科 | 1 | 温度
63 | 医用低速离心机 | 血液室 | 1 | 转速，具体看科室实际需求
64 | 冰箱温度计 | 血液室 | 1 | 温度
65 | 电子天平 | 血液室 | 1 | 质量
66 | 加样枪 | 配血室 | 7 | 容量
67 | 温度计 | 配血室 | 1 | 温度
68 | 样本、配血离心机 | 配血室 | 8 | 转速，具体看科室实际需求
69 | 自动温度监测系统 | 储血室 | 一套（12）个） | 温度，具体看科室实际需求
70 | 储血冰箱温度显示 | 储血室 | 6 | 温度，具体看科室实际需求
71 | 移液器 | 输血科 | 6 | 容量
72 | 冰箱温度计 | 输血科 | 1 | 温度
73 | ①冷藏柜（血液保存箱） | 输血科 | 2 | 温度
74 | 血液保存箱 | 输血科 | 2 | 温度
75 | 医用低温箱 | 输血科 | 2 | 温度
76 | 血小板恒温振荡保存箱 | 输血科 | 1 | 温度，转速
77 | 医用离心机 | 输血科 | 2 | 转速，具体看科室实际需求
78 | 离心机 | 输血科 | 1 | 转速，具体看科室实际需求
79 | 无线温湿度显示仪 | 输血科 | 12 | 温度，具体看科室实际需求
80 | 移液器 | 检验科 | 31 | 容量
81 | 八通道移液器 | 检验科 | 1 | 容量
82 | 酶标仪 | 检验科 | 1 | 波长，吸光度
83 | 超低温冰箱 | 检验科 | 1 | 温度，具体看科室实际需求
84 | 温湿度计 | 检验科 | 2 | 温度，具体看科室实际需求
85 | 冰箱温度计 | 检验科 | 2 | 温度
86 | 医用离心机 | 检验科 | 3 | 转速，具体看科室实际需求
87 | 温湿度记录仪 | 检验科 | 1 | 温度，具体看科室实际需求
88 | 非接触式眼压计 | 住院部内科楼14层眼科病区 | 1 | 示值误差 重复性
89 | 非接触式眼压计 | 门诊7层 | 1 | 示值误差 重复性
90 | 脑电图仪 | 住院部神内病二区脑电图室 | 1 | 电压测量 时间间隔 幅频特性
91 | 脑电图仪 | 住院部神内病二区脑电图室 | 1 | 电压测量 时间间隔 幅频特性
92 | 生命体征模拟仪 | 医学工程管理处 | 1 | 外观及工作正常性检查 心电模拟信号 血压模拟信号 血氧饱和度模拟信号
93 | 除颤分析仪 | 医学工程管理处 | 1 | 采样电阻 单相波 双相波
预算金额93004元

## Sheet3
1 | 医用冷藏箱 | GCP机构办公室 | 3 | 400 | 1200
2 | 医用冷藏冷冻箱 | GCP机构办公室 | 1 | 400 | 400
3 | 药品阴凉箱 | GCP机构办公室 | 1 | 400 | 400
4 | 温度记录仪 | GCP机构办公室 | 6 | 150 | 900
5 | 温湿度记录仪 | GCP机构办公室 | 14 | 150 | 2100
6 | 智能温湿度记录仪 | GCP机构办公室 | 2 | 150 | 300
7 | 除湿加湿一体机 | GCP机构办公室 | 1 | 300 | 300
8 | 飞利浦彩色超声诊断系统 | 超声病心 | 1 | 350 | 350
9 | 超声波诊断仪 | 超声1诊室 | 1 | 350 | 350
10 | 血管及腔内应用型彩色多普勒超声诊断设备 | 超声6诊室 | 1 | 350 | 350
11 | 彩色超声诊断系统 | 超声9诊室 | 1 | 350 | 350
12 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 超声尚未用 | 1 | 350 | 350
13 | 高档彩色多普勒超声诊断系统 | 内分泌门诊楼9层 | 1 | 350 | 350
14 | 血糖仪 | 住院楼3号楼4层 | 3 | 500 | 1500
15 | 天平 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 336 | 336
16 | 电子天平 | 住院楼3号楼4层 | 2 | 336 | 672
17 | 输液泵 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 300 | 300
18 | 注射泵 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 300 | 300
19 | 台式高速冷冻离心机 | 住院楼3号楼4层 | 3 | 400 | 1200
20 | 低温保存箱 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 400 | 400
21 | 低温保存箱 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 400 | 400
22 | 医用低温保存箱 | 住院楼3号楼4层 | 3 | 400 | 1200
23 | 医用冷藏箱 | 住院楼3号楼4层 | 2 | 400 | 800
24 | 药品阴凉箱 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 400 | 400
25 | 体检秤（身高/体重） | 住院楼3号楼4层 | 2 | 120 | 240
26 | 恒温恒湿培养箱 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 400 | 400
27 | 药品冷藏箱 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 400 | 400
28 | 超净工作台 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 1040 | 1040
29 | 1000ul移液器 | 住院楼3号楼4层 | 5 | 120 | 600
30 | 200ul移液器 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 120 | 120
31 | 100ul移液器 | 住院楼3号楼4层 | 1 | 120 | 120
32 | 温度采集器 | 住院楼3号楼4层 | 8 | 150 | 1200
33 | 温湿度采集器 | 住院楼3号楼4层 | 25 | 150 | 3750
34 | 超低温温度记录仪 | 住院楼3号楼4层 | 2 | 240 | 480
35 | 医用红外耳式体温计 | 住院楼3号楼4层 | 3 | 240 | 720
36 | 注射泵 | 住院楼3号楼4层 | 3 | 300 | 900
37 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 住院楼3号楼4层 | 2 | 350 | 700
38 | 冰箱 | 生化 | 3 | 400 | 1200
39 | 单道移液器 | 生化 | 6 | 120 | 720
40 | 数字温度计 | 生化 | 1 | 150 | 150
41 | 离心机 | 标本室 | 4 | 400 | 1600
42 | 离心机 | 病房 | 3 | 400 | 1200
43 | 离心机 | 急诊 | 2 | 400 | 800
44 | 单道移液器 | 急诊 | 3 | 120 | 360
45 | 离心机 | 细菌 | 1 | 400 | 400
46 | 8道移液器 | PCR | 1 | 960 | 960
47 | 冰箱温度计 | PCR | 7 | 150 | 1050
48 | 单道移液器 | PCR | 21 | 120 | 2520
49 | 温湿度计 | PCR | 7 | 150 | 1050 | 6330
50 | 离心机 | PCR | 3 | 400 | 1200
51 | 8道移液器 | 手工 | 2 | 960 | 1920
52 | 单道移液器 | 手工 | 5 | 120 | 600
53 | 酶标仪 | 手工 | 1 | 600 | 600
54 | 8道移液器 | 新冠 | 1 | 960 | 960
55 | 单道移液器 | 新冠 | 10 | 120 | 1200
56 | 单道移液器 | 临检 | 2 | 120 | 240
57 | 温湿度记录仪 | 冷库 | 1 | 150 | 150
58 | 单道移液器 | 微生物 | 3 | 120 | 360
59 | 加样枪 | 血液室 | 5 | 150 | 750 | 600
60 | 移液器 | 血液室 | 6 | 120 | 720 | 600
61 | 离心机 | 血液室 | 3 | 400 | 1200 | 600
62 | 温度计 | 血液科 | 1 | 150 | 150 | 600
63 | 医用低速离心机 | 血液室 | 1 | 400 | 400 | 600
64 | 冰箱温度计 | 血液室 | 1 | 150 | 150 | 600
65 | 电子天平 | 血液室 | 1 | 336 | 336 | 600
66 | 加样枪 | 配血室 | 7 | 150 | 1050 | 600
67 | 温度计 | 配血室 | 1 | 150 | 150 | 600
68 | 样本、配血离心机 | 配血室 | 8 | 400 | 3200
69 | 自动温度监测系统 | 储血室 | 一套（12）个） | 150 | 1800 | 600
70 | 储血冰箱温度显示 | 储血室 | 6 | 150 | 900 | 600
71 | 移液器 | 输血科 | 6 | 120 | 720
72 | 冰箱温度计 | 输血科 | 1 | 150 | 150
73 | ①冷藏柜（血液保存箱） | 输血科 | 2 | 400 | 800
74 | 血液保存箱 | 输血科 | 2 | 400 | 800
75 | 医用低温箱 | 输血科 | 2 | 400 | 800
76 | 血小板恒温振荡保存箱 | 输血科 | 1 | 500 | 500
77 | 医用离心机 | 输血科 | 2 | 400 | 800
78 | 离心机 | 输血科 | 1 | 400 | 400
79 | 无线温湿度显示仪 | 输血科 | 12 | 150 | 1800
80 | 移液器 | 检验科 | 31 | 120 | 3720
81 | 八通道移液器 | 检验科 | 1 | 960 | 960
82 | 酶标仪 | 检验科 | 1 | 600 | 600
83 | 超低温冰箱 | 检验科 | 1 | 700 | 700
84 | 温湿度计 | 检验科 | 2 | 150 | 300
85 | 冰箱温度计 | 检验科 | 2 | 150 | 300
86 | 医用离心机 | 检验科 | 3 | 400 | 1200
87 | 温湿度记录仪 | 检验科 | 1 | 150 | 150
88 | 非接触式眼压计 | 住院部内科楼14层眼科病区 | 1 | 1500 | 1500
89 | 非接触式眼压计 | 门诊7层 | 1 | 1500 | 1500
90 | 脑电图仪 | 住院部神内病二区脑电图室 | 1 | 600 | 600
91 | 脑电图仪 | 住院部神内病二区脑电图室 | 1 | 600 | 600
92 | 生命体征模拟仪 | 医学工程管理处 | 1 | 8100 | 8100
93 | 除颤分析仪 | 医学工程管理处 | 1 | 2700 | 2700
85624